## Arkusz1
Wzór użyty do obliczeń:
Moc instalacji [kWp]= ((A*B)+((A*C)/opust))/uzysk
Parametry | Przykład | Twoje dane
A Ilość zużywanej rocznie energii [kWh] | 3000
B Procentowy udział bieżącej konsumpcji własnej | 20%
C Procentowy udział ilości energii oddanej do sieci | 80%
Kontrolnie: B + C powinno dać 100 % | 100% | 0%
Opust za 1 kWh: a) 0,8 dla instalacji do mocy 10 kW za 1 kWh, b) 0,7 kWh dla instalacji o mocy 10-50 kW. | 0.8
Uzysk – roczna produkcja energii z 1 kWp zainstalowanej mocy przez instalację PV [kWh] | 900
Moc instalacji (kWp): | 4 | 0
Uproszczony wzór I
Założenie: na każde 1000 kWh energii przypada 1,25 kWp mocy
Ilość zużywanej rocznie energii [kWh] | 3000
Zalecana moc instalacji (kWp) | 3.75 | 0
Uproszczony wzór II
Założenie: na każde 100 zł przypada 2,25-2,75 kWp mocy
Średnia miesięczna wysokość rachunku za prąd (zł) | 200
Zalecana min. moc instalacji (kWp) | 4.5 | 0
Zalecana max. moc instalacji (kWp) | 5.5 | 0